РЕМОНТ ПОКРИВ НА ЦДГ „СЛЪНЧЕВО ДЕТСТВО”

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № | Наименование на СМР | Мярка | Количество | Ед. цена | Обща стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Почистване на покрив от компрометирана хидроизолация и циментова замазка | м2 | 400,00 |  |  |
| 2 | Полагане на циментова замазка | м2 | 400,00 |  |  |
| 3 | Грундиране за хидроизолация | м2 | 400,00 |  |  |
| 4 | Хидроизолация от два пласта мушама, втория с посипка | м2 | 400,00 |  |  |
|  | Общо |  |  |  |  |
|  | ДДС |  |  |  |  |
|  | Всичко |  |  |  |  |

ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОМЕЩЕНИЕ В ЦДГ „СЛЪНЧЕВО ДЕТСТВО”

В СКЛАД ЗА ПEЛЕТИ

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № | Наименование на СМР | Мярка | Количество | Ед. цена | Обща стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разбиване на бетон | м2 | 2,20 |  |  |
| 2 | Демонтаж на каменинови тръби | м | 4,40 |  |  |
| 3 | Превоз на стр.отпадъци с ръчни колички | м3 | 2,47 |  |  |
| 4 | Натоварване и превоз на стр.отпадъци с камион | м3 | 2,47 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на ПВЦ тръби ф 110 | м | 4,40 |  |  |
| 6 | Направа на армирана бетонова настилка 10 см | м2 | 18,48 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на противопожарна врата 100/180 | бр | 1,00 |  |  |
| 8 | Измазване с вароциментов разтвор | м2 | 15,20 |  |  |
| 9 | Боядисване на стени | м2 | 15,20 |  |  |
| 10 | Демонтаж на стари метални тръби | м | 17,60 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на нови тръби | м | 8,80 |  |  |
| 12 | Топлинна изолация на тръби | м | 8,80 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на шибърни кранове | бр | 4,00 |  |  |
|  | Общо |  |  |  |  |
|  | ДДС |  |  |  |  |
|  | Всичко |  |  |  |  |

ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОМЕЩЕНИЕ В ОДЗ „ПРИКАЗЕН СВЯТ”

В СКЛАД ЗА ПEЛЕТИ

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № | Наименование на СМР | Мярка | Количество | Ед. цена | Обща стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разбиване на бетон | м2 | 3,04 |  |  |
| 2 | Направа на изкоп за основи - ръчно | м3 | 2,43 |  |  |
| 3 | Превоз на стр. отпадъци и земни почви с ръчни колички | м3 | 2,77 |  |  |
| 4 | Натоварване и превоз на стр. отпадъци и земни почви с камион | м3 | 2,77 |  |  |
| 5 | Доставка и полагане на бетон в основи Б 100 | м3 | 2,77 |  |  |
| 6 | Направа на кофраж за стени | м2 | 22,80 |  |  |
| 7 | Заготовка и монтаж на армировка | кг | 244,72 |  |  |
| 8 | Доставка и полагане на бетон в стени | м3 | 2,85 |  |  |
| 9 | Направа на тухлена зидария | м3 | 5,70 |  |  |
| 10 | Направа на армирана бетонова настилка 10 см | м2 | 13,80 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на противопожарна врата 100/200 | бр | 1,00 |  |  |
| 12 | Измазване с вароциментов разтвор | м2 | 68,40 |  |  |
| 13 | Стъргане на стари бои | м2 | 50,20 |  |  |
| 14 | Боядисване на стени | м2 | 118,60 |  |  |
|  | Общо |  |  |  |  |
|  | ДДС |  |  |  |  |
|  | Всичко |  |  |  |  |

РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА СГРАДА /БИВША ПОЛИЦИЯ/

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № | Наименование на СМР | Мярка | Количество | Ед. цена | Обща стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изваждане на врати и прозорци от зид | бр | 7,00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на ПВЦ дограма | м2 | 16,80 |  |  |
| 3 | Мазилка по страници на врати и прозорци | м2 | 20,70 |  |  |
| 4 | Шпакловка след мазилка | м2 | 20,70 |  |  |
| 5 | Боядисване с латекс | м2 | 226,40 |  |  |
| 6 | Външна вароциментова мазилка по стени | м2 | 48,50 |  |  |
| 7 | Подмяна на стар балатум с нов /вс.дейности/ | м2 | 59,40 |  |  |
| 8 | Пренареждане на керемиди /вс. дейности/ | м3 | 153,50 |  |  |
|  | Общо |  |  |  |  |
|  | ДДС |  |  |  |  |
|  | Всичко |  |  |  |  |